### НОУ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПТС»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ПТС» С.В. Хан « » января 2006 г. |
| --- | --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

СТАРШИХ МАСТЕРОВ (МАСТЕРОВ) ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ

### Москва – 2006

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Цель – повышение профессиональных знаний специалистов газодымозащитной службы, совершенствование деловых качеств

Категория слушателей - старшие мастера (мастера) газодымозащитной службы противопожарной службы и спасательных формирований

Срок обучения – 12 дней (72 часа)

Режим занятий – 6 часов в день

Форма обучения – краткосрочное тематическое обучение с отрывом от работы

| Наименование разделов | Количество часов: | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | лекции | практические занятия |  |
| Раздел 1. Газодымозащитная служба: организация и функционирование | 10 | 4 | 6 |  |
| Раздел 2. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных: общие технические требования, правила обслуживания и ремонта | 28 | 10 | 18 | Зачет |
| Раздел 3. Компрессоры высокого давления: общие технические требования, правила эксплуатации и обслуживания | 20 | 8 | 12 | Зачет |
| Раздел 4. Организация эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 6 | 2 | 4 |  |
| Раздел 5. Охрана труда и техника безопасности | 4 | 2 | 2 |  |
| Итоговое занятие | 4 |  | 4 | Экзамен |
| Всего: | 72 | 26 | 46 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью программы является повышение деловой квалификации, расширения и углубления знаний, навыков и умений старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы противопожарной службы МЧС России, других органов, учреждений, объектов экономики (далее – ГДЗС), усвоение ими вопросов теории и практики функционирования баз и контрольных постов ГДЗС, формирование мотивации к применению знаний в их практической деятельности.

Обязательный минимум содержания программы включает в себя организационные и технические основы проектирования, управления и совершенствования системой технического обслуживания и ремонта средств индивидуальной защиты органов дыхания, анализ деятельности баз и контрольных постов ГДЗС как производственных единиц.

В современных условиях на вооружение подразделений ГДЗС поступают новые образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и воздушных компрессоров, повышается степень стандартизации типовых технологических процессов по их обслуживанию на базах и контрольных постах ГДЗС. Это вызывает объективно возрастающие потребности у специалистов своевременно обновлять и углублять специальные знания и умения по диагностированию, обслуживанию и ремонту новых моделей дыхательной техники в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям, на новом уровне рассматривать технологии организации работы баз и контрольных постов ГДЗС. Все это обусловливает актуальность программы.

Обучение старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы может быть осуществлено непосредственно в Учебном центре «ПТС» или  в порядке индивидуальной подготовки на учебной базе по месту основной работы потребителя1 в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг2, требованиями Наставления по газодымозащитной службе3 и настоящей Программы.

Слушателем Учебного центра является лицо, зачисленное приказом директора в образовательное учреждение. На учебу зачисляются слушатели, прошедшие специальное первоначальное обучение и имеющие допуск на право обслуживания сосудов, работающих под высоким давлением.

# Для всех видов аудиторных и практических занятий продолжительность учебных занятий определяется внутренним трудовым распорядком Учебного центра и расписанием занятий.

# Общий объем учебной нагрузки слушателей составляет 54 часа в неделю, включая все виды учебной работы, в том числе не более 36 часов  аудиторной  учебной работы.

# Программой устанавливаются следующие основные виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические, в т.ч. выездные занятия, семинары по обмену опытом, консультации, самостоятельная работа.

При отсутствии необходимых элементов учебно-материальной базы допускается проводить занятия на существующих рабочих местах предприятия ОАО «ПТС», на учебной базе пожарно-технических образовательных учреждений и объектах газодымозащитной службы пожарных подразделений г. Москвы и Московской области (по договорам), отвечающих требованиям учебной программы.

Изучение компрессорного оборудования и дыхательных аппаратов проводится непосредственно на материальной части путем рассказа и показа. При изучении отсутствующих образцов необходимо использовать макеты, модели, чертежи этого оборудования.

# Практическая часть разделов программы основана на решении конкретных практических задач по обслуживанию и ремонту, организации рабочих мест, планированию рабочего процесса, оформлению результатов.   На каждое занятие руководителем занятия разрабатывается методический план проведения занятия.

# В процессе проведения занятий рекомендуется демонстрировать обучаемым высокое качество выпускаемых дыхательных аппаратов и оборудования, знакомить их с опытом умелого пользования дыхательной техникой.

К выполнению практических действий с дыхательной техникой слушатели допускаются после изучения теоретических положений, относящихся к освоению данного класса технического средства, и требований правил работы с ними. Инструктаж проводится в объеме требований нормативных правовых документов и технических условий, а также соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда и производственных инструкций. Объем и содержание инструктажа отражаются в журнале учета занятий, посещаемости и успеваемости. Слушатели, пропустившие инструктаж, к самостоятельной отработке упражнений и практических действий не допускаются.

Упражнения, связанные с техническим обслуживанием дыхательных аппаратов в процессе эксплуатации в реальных условиях на учебно-тренировочном комплексе «Грот», проводятся только двумя преподавателями, при этом один из преподавателей назначается старшим, который отвечает за качество и безопасные условия занятия. В данном случае несогласованная с руководством Учебного центра «ПТС» замена преподавателей запрещается.

На каждую учебную группу ведется журнал учета занятий, посещаемости и успеваемости по установленной форме. Он является основным документом учета работы преподавателей и выполнения учебной программы. Все установленные для журнала записи производят только лица, проводившие занятия.

Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля и итоговой проверки теоретических знаний и практических навыков в объеме требований программы.

Требования к содержанию, объему и структуре итогового (зачетного) занятия определяются Учебным центром «ПТС» с учетом особенностей реализуемой учебной программы.

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается документ установленного образца.

Требования к уровню освоения учебной программы

В результате  изучения  учебной программы слушатели должны иметь представление:

- об основных направлениях и содержании технической политики МЧС России в области газодымозащитной службы;

- о значении  и месте газодымозащитной службы в системе профессиональной подготовки специалистов противопожарной службы и спасательных формирований.

Знать:

- основные положения нормативных правовых актов в области газодымозащитной службы;

- функции и содержание деятельности баз и контрольных постов ГДЗС;

- устройство и технические характеристики дыхательных аппаратов, сосудов, работающих под давлением, приборов контроля, компрессорного оборудования;

- режим эксплуатации дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования, при котором они нормально функционируют с обеспечением показателей, установленных в технической документации;

- правила проведения функциональных проверок дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования;

- технологию технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов, сосудов, работающих под давлением, приборов контроля, компрессорного оборудования;

- характеристики возможных основных неисправностей дыхательных аппаратов, сосудов, работающих под давлением, приборов контроля, компрессорного оборудования;

- правила работы с компрессорным оборудованием при наполнении воздушных баллонов;

- требования безопасности к базам и контрольным постам ГДЗС;

- требования безопасности при выполнении работ, связанных с техническим обслуживанием (освидетельствованием, ремонтом) дыхательных аппаратов, сосудов, работающих под давлением, и компрессорного оборудования;

- порядок ведения технической документации.

Уметь:

  - проводить все виды технического обслуживания дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования;

  - обеспечивать работу базы, в том числе передвижной, и контрольного поста ГДЗС;

  - проводить функциональные проверки дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования;

  - устранять неисправности в дыхательных аппаратах и компрессорном оборудовании;

  - вести техническую документацию на дыхательные аппараты и компрессорное оборудование;

  - эксплуатировать и содержать оборудование и инструменты, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования;

  - оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

Иметь навыки:

- технического обслуживания дыхательных аппаратов при проведении занятий на свежем воздухе

- выполнять проверки № 2, №3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование тем | Количество учебных часов |
| --- | --- |
|  | Всего | Лекции | Практические занятия |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1. Газодымозащитная служба: организация и функционирование | 10 | 4 | 6 |
| Тема 1. Правовые основы организации газодымозащитной службы | 1 | 1 |  |
| Тема 2. Базы и контрольные посты ГДЗС. Требования к обеспечению работы и организации рабочих мест специалистов | 6 | 2 | 4 |
| Тема 3. Применение ГДЗС на пожаре | 1 | 1 |  |
| Тема 4. Служебная документация ГДЗС и порядок ее ведения. Особенности ведения документации по компрессорному оборудованию | 2 |  | 2 |
| Раздел 2. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных: общие технические требования, правила эксплуатации и обслуживания | 26 | 10 | 16 |
| Тема 5. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом: классификация, область применения, общие технические требования | 10 | 4 | 6 |
| Тема 6. Назначение, правила и порядок технического обслуживания и ремонта дыхательных аппаратов | 10 | 4 | 6 |
| Тема 7. Приборы и оборудование проверки дыхательных аппаратов | 4 | 2 | 2 |
| Зачет по разделу 2 | 2 |  | 2 |
| Раздел 3. Компрессоры высокого давления: общие технические требования, правила эксплуатации и обслуживания | 22 | 8 | 14 |
| Тема 8. Воздушные компрессоры высокого давления BAUER: назначение, общие технические требования, принцип действия | 4 | 2 | 2 |
| Тема 9. Система привода и охлаждения воздушного компрессора высокого давления | 2 |  | 2 |
| Тема 10. Электронная система управления воздушным компрессором высокого давления B-control. Предохранительные устройства | 2 |  | 2 |
| Тема 11. Ресиверы. | 2 | 1 | 1 |
| Тема 12. Компрессорный блок. Система сброса конденсата и смазки компрессорного блока | 2 |  | 2 |
| Тема 13. Порядок подключения и запуск компрессорного оборудования BAUER | 2 | 1 | 1 |
| Тема 14. Техническое обслуживание компрессора | 4 | 2 | 2 |
| Тема 15. Приборы проверки качества сжатого воздуха | 2 | 2 |  |
| Зачет по разделу 3 | 2 |  | 2 |
| Раздел 4. Организация эксплуатации сосудов, работающих под давлением | 6 | 2 | 4 |
| Тема 16. Эксплуатация, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под давлением | 2 | 2 | 4 |
| Раздел 5. Охрана труда и техника безопасности | 4 | 2 | 2 |
| Тема 17. Правила охраны труда при работе с воздушными компрессорами высокого давления | 2 | 1 | 1 |
| Тема 18. Правила охраны труда при обслуживании и ремонте дыхательных аппаратов со сжатым воздухом | 2 | 1 | 1 |
| Итоговое занятие - экзамен | 4 |  | 4 |
| Всего: | 72 | 26 | 46 |

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

Раздел 1. Газодымозащитная служба: организация и функционирование. Правовые основы организации газодымозащитной службы

Тема 1. Правовые основы организации газодымозащитной службы.

Сущность и определение газодымозащитной службы. Организационная структура газодымозащитной службы. Развитие и функционирование газодымозащитной службы в условиях реформирования государственного управления в области пожарной безопасности.

Нормативно-правовое обеспечение, действующее в сфере газодымозащитной службы. Наставление по газодымозащитной службе – основной нормативный правовой документ, регламентирующий деятельность газодымозащитной службы.

Компетенция должностных лиц газодымозащитной службы. Права, льготы и гарантии прав газодымозащитников.

Основные статистические данные гибели и травмирования газодымозащитников  при работе в СИЗОД.

Тема 2. Базы и контрольные посты ГДЗС. Требования к обеспечению работы и организации рабочих мест специалистов.

Назначение и техническое оснащение помещений баз и контрольных постов ГДЗС. Табель положенности оборудования, инструмента и инвентаря.

Требования к обеспечению работы и организации рабочих мест баз и контрольных постов ГДЗС. Требования к инструменту для обслуживания дыхательной техники.

Порядок получения специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию баз ГДЗС и их регистрация в органах технического надзора.

Практическое занятие. Выездное занятие. Изучение организации работы базы, контрольного поста ГДЗС. Оценка внутренних и внешних факторов обеспечения деятельности базы ГДЗС.

Тема 3. Применение ГДЗС на пожаре

Порядок закрепления дыхательного аппарата за газодымозащитником и постановки в боевой расчет. Основные требования к аттестации газодымозащитника.

Содержание дыхательных аппаратов, запасных баллонов и панорамных масок на пожарных автомобилях. Время защитного действия дыхательного аппарата при различной легочной вентиляции и тяжести выполняемых работ.

Организация работы баз ГДЗС на пожаре. Особенности обслуживания дыхательных аппаратов на пожаре в летнее и зимнее время.

Тема 4. Служебная документация ГДЗС и порядок ее ведения

Служебная документация ГДЗС. Порядок хранения и ведения документации. Документы планирования технического обслуживания дыхательных аппаратов и компрессорного оборудования.

Требования к содержанию эксплуатационной документации на дыхательный аппарат и компрессорное оборудование.

Особенности ведения документации на воздушные компрессоры высокого давления.

Практическое занятие. Работа с документами. Анализ и оценка качественных характеристик ведения документации базы ГДЗС. Отработка правил ведения документации.

Раздел 2. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом:

общие технические требования, правила эксплуатации и обслуживания

Тема 5. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом: классификация, область применения, общие технические требования

Назначение и область применения. Классификация дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Общие технические требования к дыхательным аппаратам ПТС+90D «Базис», ПТС «Профи», ПТС «Авиа», ПТС «Фарватер», ПТС «Стандарт», РА-94 Plus Basic, PSS 100.

Сравнительные технические характеристики дыхательных аппаратов ОАО «ПТС» с дыхательными аппаратами других предприятий-изготовителей.

Основные узлы дыхательных аппаратов, их устройство, назначение и принцип действия: редуктора, предохранительного клапана,  вентиля, выносного манометра, сигнального устройства, спасательного устройства, легочного автомата и панорамной маски. Возможные неисправности дыхательных аппаратов при их эксплуатации: признаки, причины и методы их устранения.

Тема 6. Назначение, правила и порядок технического обслуживания дыхательных аппаратов

Назначение и виды технического обслуживания, периодичность их проведения. Технологические схемы проверки исправности дыхательного аппарата: боевая проверка, проверки №1, №2, №3

Последовательность и правила регулировки узлов аппарата: редуктора, сигнального устройства, легочного автомата, проверка спасательного устройства. Чистка и дезинфекция.

Возможные неисправности дыхательных аппаратов при их эксплуатации: признаки, причины и способы устранения.

Практическое занятие. Отработка и закрепление навыков проведения проверки №2 и неполной разборки дыхательного аппарата для обслуживания после его практического применения. Проверка спасательного устройства. Отработка методов выявления и устранения возможных неисправностей.

Тема 7. Приборы и оборудование проверки дыхательных аппаратов

Классификация приборов проверки дыхательных аппаратов, их параметры и технические характеристики. Система контроля дыхательных аппаратов СКАД,  Testor .

Методика определения и правила регулировки избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части. Регистрируемые величины избыточного давления.

Методика проверки и правила регулировки параметров работы сигнального устройства. Регистрируемые величины работы сигнального устройства.

Особенности проверки расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха и герметичности систем высокого и редуцированного давления. Регистрируемые величины герметичности систем высокого и редуцированного давления и расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха.

Меры безопасности с приборами и оборудованием проверки дыхательных аппаратов.

Практическое занятие. Отработка и закрепление навыков проведения проверок и регулировки узлов дыхательного аппарата с применением приборов и оборудования.

Раздел 3. Компрессоры высокого давления: общие технические требования, правила эксплуатации и обслуживания

Тема 8. Воздушные компрессоры высокого давления BAUER: назначение, общие технические требования

Современное состояние и тенденции дальнейшего развития компрессорного оборудования. Назначение, классификация и область применения воздушных компрессоров высокого давления. Сравнительные технические характеристики воздушных компрессоров высокого давления различных модификаций.

Воздушный компрессор высокого давления BAUER: назначение, общие технические требования, принцип действия основных узлов. Пневматическая схема. Измерительные приборы.

Практическое занятие: Изучение устройства и работы воздушного компрессора высокого давления BAUER

Тема 9. Система привода и охлаждения воздушного компрессора высокого давления

Практическое занятие. Изучение устройства и принципа действия систем привода (бензиновые, дизельные и электрические двигатели), практическая отработка технологии технического обслуживания и методов устранения неисправностей.

Тема 10. Электронная система управления воздушным компрессором высокого давления B-control. Предохранительные устройства

Практическое занятие. Изучение схемы электронной системы управления воздушным компрессором высокого давления B-control, органов управления и контроля. Отработка и закрепление навыков  пользования системой B-control.  Просмотр страниц текущих данных. Настройка и регулирование режимов (параметров)  работы компрессорной установки.

Тема 11. Ресиверы.

Назначение, устройство, порядок использования. Распределительные устройства. Шланги и трубки высокого давления.

Практическое занятие. Ознакомление с работой ресивера.

#### Тема 12. Компрессорный блок. Система сброса конденсата

#### и смазки компрессорного блока

Назначение, устройство и принцип действия. Проверка работоспособности клапанов. Техническое обслуживание пневматической системы. Системы фильтрации воздуха. Сепараторы воды и масла. Фильтрующие системы Р-21, Р-41, Р-61, Р-81. Системы контроля за процессом осушения воздуха SECURUS.

Система и методы контроля работоспособности пневматической системы  и системы сброса конденсата.

Назначение, устройство и принцип действия  системы смазки воздушного компрессора высокого давления. Марки и качественные характеристики применяемых смазочных материалов. Замена масла и фильтров. Порядок устранения воздушных пробок из системы смазки.

Практическое занятие. Отработка методов технического обслуживания компрессорного блока.

Тема 13. Порядок подключения и запуск компрессорного оборудования  BAUER

Требования, предъявляемые к размещению и энергообеспечению компрессорного оборудования. Правила подготовки компрессора к работе.

Практическое занятие. Отработка навыков подготовки компрессора к работе.

Тема 14. Техническое обслуживание компрессора

Правила технического обслуживания компрессора. Порядок проведения ежедневного и ежегодного обслуживания компрессоров высокого давления.

Ежедневное техническое обслуживание. Ежегодное техническое обслуживание. Возможные неисправности компрессоров высокого давления и порядок их устранения.

Практическое занятие. Практическое выполнение правил технического обслуживания компрессора BAUER и отработка методов устранения возможных неисправностей.

Тема 15. Приборы проверки качества сжатого  воздуха.

Приборы для оценки качества сжатого воздуха Aerotest Simultan, Тест-комплект. Порядок проведения теста для оценки качества сжатого воздуха. Критерии оценки годности сжатого воздуха для использования в баллонах дыхательных аппаратов.

###### Раздел 4. Организация эксплуатации сосудов, работающих под давлением

Тема 16. Эксплуатация, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под давлением

Конструктивные особенности, назначение, порядок использования сосудов, работающих под давлением.  Основные рабочие характеристики: рабочее давление в баллоне, расчетное давление в сосуде, испытательное (пробное) давление, расчетное давление, температура работы баллона.

Порядок осуществления надзора за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. Сосуды, подлежащие регистрации в органах технического надзора. Разрешение на ввод в эксплуатацию баллонов.

Баллоны для хранения запаса сжатого воздуха. Классификация, назначение и  устройство баллонов для хранения сжатого воздуха. Паспорт воздушного баллона. Этикетки, надписи и клейма ОТК изготовителя. Порядок осмотра воздушных баллонов перед использованием и выявление возможных дефектов при осмотре стальных и металлокомпозитных баллонов. Эксплуатация баллонов работающих под высоким давлением. Порядок учета наполнения воздушных баллонов. Подготовка и порядок заправки воздушных баллонов. Условия содержания наполненных баллонов. Назначение и порядок освидетельствования воздушных баллонов.  Основные условия безопасности и мероприятия по предупреждению аварий сосудов в процессе их эксплуатации. Дефекты, снижающие прочность сосудов, работающих под давлением.

Практическое занятие. Отработка и закрепление навыков проверки годности воздушных баллонов, заправки их сжатым воздухом.

Раздел 5. Охрана труда и техника безопасности

Тема 17. Правила охраны труда при работе с компрессорными установками.

Требования безопасности к базам и контрольным постам ГДЗС

Тема 18. Правила охраны труда при обслуживании дыхательных аппаратов со сжатым воздухом

Требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации и техническому обслуживанию дыхательной техники на базе и контрольном посту ГДЗС.

ЛИТЕРАТУРА

- Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области пожарной безопасности». // Российская газета. –2001. –14 нояб.

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» // СЗ. 1994. №35. Ст. 3649.

- Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1. –М.: ИНФРА-М, 2003. С.56.

- Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): Справочник. – М., 2003. С.231

- Дыхательные аппараты и дополнительное оборудование: Каталог. Издание 2.- М.: «ИБС-Холдинг», 2004. С.41.

- Иванов А.Ф., Алексеев П.П., Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника/Пожарно-техническое вооружение. – М.: Стройиздат, 1988. С.416.

- Наставление по газодымозащитной службе ГПС МВД России: Приказ МВД России от 30 апреля 1996 г. № 234. 161с.

- Наставление по технической службе ГПС МВД России: Приказ МВД России от 24 января 1996 г. №34. 170с.

- Организация и проведение занятий с личным составом газодымозащитной службы пожарной охраны МВД России: Методические указания. – М.: ВНИИПО, 1990. 80 с.

- Об утверждении нормативных актов по газодымозащитной службе ГПС МВД России: Приказ ГУГПС МВД России от 9 ноября 1999 г. № 86. С.48.

- Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России (ПОТРО-01-2002): Приказ МЧС России от 31 декабря 2002 г. №630. 92с.

- Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России. – М.: ГУГПС МЧС России, 2003. 80с.

- Теребнев В.В., Грачев А.В.,  Теребнев А.В. Организация службы начальника караула пожарной части. – М., 2001. 268с.

- Теребнев В.В., Теребнев А.В., Подгрушный А.В., Грачев А.В. Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре: Учебное пособие. – М., 2004. 286с.

- Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л., 1988. С.160

- Техника пожарная. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 165-2001. – М.: ВНИИПО, 2001. 62с.

- Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие для защиты органов дыхания и зрения людей при эвакуации из помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний: НПБ 169-2001. –М.: ВНИИПО, 2001.– М.: ВНИИПО, 2001. 62с.

- Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний: НПБ-178-99. –М.:ВНИИПО, 1999.

- Техника пожарная. Аппараты искусственной вентиляции легких для оказания доврачебной помощи пострадавшим при пожарах. Общие технические требования. Методы испытаний: НПБ 185-99. –М.: ВНИИПО, 1999

- Техника пожарная. Приборы для проверки дыхательных аппаратов и кислородно-изолирующих противогазов (респираторов) пожарных. Общие технические требования. Методы испытаний: НПБ 309-2002. –М.: ВНИИПО, 2002

Директор Учебного центра  «ПТС» 				            Ю.И.Панков

# Footnotes

1 Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя, либо получающие образовательные услуги лично.

2 Правила оказания платных образовательных услуг утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.07.2001 №505 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 №181.

3   Наставление по газодымозащитной службе: Приказ МВД России от 30 апреля 1996 г. №234

# Text boxes

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ПТС»